2014年许昌市挂牌督办重大安全隐患整改情况一览表

| 序号 | 单位名称 | 隐患内容 | 所属类别 | 责任单位 | 主管领导 | 整改期限 | 隐患现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许昌县将官池镇周庄幼儿园 | 建房及圏建 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年3月30日 | 待消案 |  |
| 2 | 许昌县将官池镇高楼陈村s237北侧国建石料厂 | 石料堆放、行驶重型运输车辆 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年1月20日 | 待消案 |  |
| 3 | 许昌县将官池镇高楼陈村s237南侧水利石料厂 | 圏建 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年3月30日 | 待消案 |  |
| 4 | 许昌县将官池镇石庄村领先科技药厂 | 厂区内建简易房 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年3月30日 | 待消案 |  |
| 5 | 许昌县将官池镇孙刘赵村东北方向有一房屋 | 简易房 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年2月28日 | 待消案 |  |
| 6 | 许昌县将官池镇石庄村金石石料厂 | 石料堆放 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年3月30日 | 待消案 |  |
| 7 | 许昌县将官池镇石庄村3#阀室北石料厂 | 石料、破碎设备堆放 | 天燃气管道占压 | 许昌县政府 | 张西江 | 2014年3月 30日 | 待消案 |  |
| 8 | 长葛市尹家堂高速公路东侧海纳商砼站 | 土堆堆放、行驶重型车辆 | 天燃气管道占压 | 长葛市政府 | 范耀江 | 2014年2月28日 | 待消案 |  |