2014年许昌市挂牌督办重大安全隐患整改情况一览表(二)

| 序号 | 单位名称 | 隐患内容 | 所属类别 | 责任单位 | 主管领导 | 督办单位 | 整改期限 | 隐患现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城区邓庄乡 小洪河西 | 在天然气管道中心线两侧五米地域范围内种植深根植物（杨树） | 天燃气管道占压 | 东城区管委会 | 桂勇翔 | 许昌市 发改委 | 2014年 2月28日 | 待消案 |  |
| 2 | 东城区邓庄乡 小洪河南 | 在天然气管道中心线两侧五米地域范围内建房 | 天燃气管道占压 | 东城区管委会 | 桂勇翔 | 许昌市 发改委 | 2014年 4月30日 | 待消案 |  |
| 3 | 东城区邓庄乡 邓庄村华龙面 粉厂大门口 | 在天然气管道中心线两侧五米地域范围内建房 | 天燃气管道占压 | 东城区管委会 | 桂勇翔 | 许昌市 发改委 | 2014年 2月20日 | 待消案 |  |
| 4 | 东城区邓庄乡 田庄鼎元钢 结构厂 | 在天然气管道中心线两侧五米地域范围内建房 | 天燃气管道占压 | 东城区管委会 | 桂勇翔 | 许昌市 发改委 | 2014年 4月30日 | 待消案 |  |
| 5 | 东城区邓庄乡 罗庄开心农场 | 在天然气管道中心线两侧五米地域范围内建构筑物（围墙） | 天燃气管道占压 | 东城区管委会 | 桂勇翔 | 许昌市 发改委 | 2014年 3月30日 | 待消案 |  |
| 6 | 东城区邓庄乡 罗庄大韩 | 在天然气管道中心线两侧五米地域范围内建房、种植深根植物（桃树） | 天燃气管道占压 | 东城区管委会 | 桂勇翔 | 许昌市 发改委 | 2014年 3月20日 | 待消案 |  |